程序说明

触摸屏的COM1连西门子S7-200，COM3连BD4340。

使用宏指令（ReadBD）读16路温度值，放在触摸屏LW1000开始的16个寄存器里，

并转发至PLC的VW2000开始的32个寄存器。